| An Herrn Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger Sven Thormann Neudessauer Straße 11c 14715 Milow | Erklärung des Fachunternehmers gem. VVBbgBO § 36(6) Datum: |
| --- | --- |
| Bauvorhaben: X Errichtung einer neuen Feuerungsanlage  Änderung einer bestehenden Feuerungsanlage Anschrift des Bauherrn/ Eigentümer Standort der Anlage ist die nachstehend aufgeführte Feuerungsanlage, Anlage zur Wärmeerzeugung und Brennstoffversorgungsanlage von mir fertiggestellt worden: |
| Feuerstätte | Abgasanlage | Brennstoffversorgungsanlage |
| Hersteller, Typ |  | Hersteller, Typ |  | Art der Brennstoffversorg-ung |  |
| Eignungsnachweis z.B. CE/Ü-Zeichen |  | Eignungsnachweis z.B. CE/Ü-Zeichen |  | Eignungsnachweis z.B. CE/Ü-Zeichen |  |
| Leistung [kW] |  | Kennzeichnung nach DIN 18160/1 |  | Beschreibung |  |
| Brennstoff |  | Querschnitt [mm] |  |  |
| Aufstellraum |  | Baustoffe |  |  |
| Erforderliche Anlagen: | beiliegend |
| Nachweis über die ausreichende Verbrennungsluftversorgung nach BbgFeuVO § 3 |  |
| Nachweis über die funktionstüchtige Bemessung der Abgasanlage. |  |
| Erklärung: Hiermit erkläre ich, dass die Anforderungen der BbgBO § 42 und der EnEV eingehalten wurden. |
| Bemerkungen: |
| Die Gasleitung wurde abgedrückt und für dicht befunden. |
| Ort, Datum: |  |  | Stempel, Unterschrift |  |